**附件：云南省电子信息高级技工学校电工仪表实训设备采购报价单**

|  |
| --- |
| **电工仪表实训设备采购清单** |
| 电工仪表实训设备 | 套数 | 单价（元） | 合计（元） |
| 10 |  |  |
| **每套仪表配置情况** |
| 编号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 200/5 φ30 0.5级 1匝 |  | 个 |  | 3 |  |
| 2 | 三相电能表 |  DTS634 220/380V 1.5（6）A |  | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 三相电能表 | DTS634 220/380V 10（100）A  |  | 个 |  | 1 |  |
| 5 | 单臂电桥 | QJ23 |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 兆欧表 |  ZC25-3 500V |  | 个 |  | 1 |  |
| 7 | 转速表 | UT373 |  | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 控制变压器 | NDK-25VA 380 220/36 24 12 6 |  | 台 |  | 4 |  |
| 9 | 数字示波器 | SDS1102A |  | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 信号发生器 | VC2015H【0-20MHz】 |  | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 钳形电流表 | ZTW204系列（204G 四） |  | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 接地电阻测试仪 | VC4105 |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 三相电参数测试仪 | YP9830(20A) |  | 台 |  | 0.5 |  |
| 14 | 三相四线电测量模块 | DTSU666 3×220/380V 0.4-1（100）A ModBus |  | 个 |  | 1 |  |
| 每套总价 | 元 ，大写 元 |
| 全部采购含税金额，10套报价 | 元 ，大写 元 |

报价说明：每套仪表包含14种仪表设备，数量不一，如编号13 三相电参数测试仪 0.5台，总十套就是采购5台。

供应商（盖章）

年 月 日